..............................................

(oznaczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą)

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z OSTRYMI NARZĘDZIAMI

w tym z narzędziami będącymi odpadami medycznymi

| Numer dokumentu | Wydanie | Data wydania | Zatwierdził |
| --- | --- | --- | --- |

Procedurę sporządza się w formie papierowej i elektronicznej oraz zapewnia jej dostępność w każdej jednostce organizacyjnej podmiotu, w której są udzielane świadczenia zdrowotne. Przepis nie daje wyboru między postaciami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696)

1. Zakres podmiotowy

Ilekroć procedura mówi o pracownikach, rozumie się przez to także osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, doktorantów, studentów i uczniów niebędących pracownikami, wolontariuszy oraz osoby prowadzące pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu przez niego wyznaczonym działalność gospodarczą na własny rachunek.

Podstawa prawna: § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696)

2. Zasady bezwzględne

- ZAKAZ ponownego zakładania osłonek na ostre narzędzia

- nieprzekazywanie ostrych narzędzi z rąk do rąk

- umieszczanie zużytych narzędzi bezpośrednio w pojemniku na odpady ostre, przez osobę, która ich użyła

- nieprzepełnianie pojemników na odpady ostre i zamykanie ich przed usunięciem

- nieodkładanie ostrych narzędzi na powierzchnie robocze i na tacę bez zabezpieczenia

Zakaz ponownego zakładania osłonek jest jedynym zakazem wymienionym w rozporządzeniu wprost.

3. Postępowanie przy poszczególnych procedurach

| Procedura medyczna | Narzędzie | Zasady bezpieczeństwa | Pojemnik |
| --- | --- | --- | --- |

4. Narzędzia z rozwiązaniami chroniącymi przed zranieniem

| Rodzaj narzędzia | Czy zawiera rozwiązanie chroniące | Uwagi |
| --- | --- | --- |

Jak wypełnić: To zestawienie wchodzi także do raportu półrocznego, w którym wymagane jest tabelaryczne zestawienie stosowanych rodzajów ostrych narzędzi z wyszczególnieniem, które z nich zawierają rozwiązania chroniące przed zranieniem.

Podstawa prawna: § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696)

5. Środki ochrony indywidualnej

| Czynność | Środek ochrony | Zasady stosowania |
| --- | --- | --- |

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696)

6. Przegląd procedury

Data ostatniego przeglądu ....................................

Data następnego przeglądu ....................................

Pracodawca poddaje procedury ocenie okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, i w razie potrzeby je aktualizuje, uwzględniając postęp techniczny oraz dostępność narzędzi chroniących przed zranieniem, a o zmianach informuje pracowników w toku szkoleń.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. poz. 696)

..................................          ..................................

(data i podpis sporządzającego)             (data i podpis pracodawcy)