## Dziennik
Dziennik odczytów temperatury
Wypełnij nagłówek i kolumny na żółtym tle. Kolumny na niebieskim tle liczą się same. Dziennik prowadzi się także w dni bez przekroczeń: dziennik zawierający wyłącznie dni z przekroczeniem niczego nie dowodzi.
Miesiąc i rok |  |  | Prowadzący dziennik
Data | Godzina | Punkt pomiarowy | Odczyt [°C] | Na zewnątrz [°C] | Próg działania | Górna granica | Ocena | Działanie | Podpis
Podsumowanie miesiąca
Liczba odczytów
Dni z przekroczeniem progu działania
Dni z przekroczeniem górnej granicy
Przypadki wstrzymania pracy
Odczyt najwyższy [°C]
Odczyt najniższy [°C]

## Punkty pomiarowe
Punkty pomiarowe i przyrządy
Punkt ma być reprezentatywny dla warunków na stanowisku, poza strumieniem powietrza z wentylacji i poza bezpośrednim nasłonecznieniem. Odczyt bez wskazania miejsca niczego nie dowodzi.
Oznaczenie | Lokalizacja | Obsługiwane stanowiska | Wysokość [m] | Miejsce pracy | Próg działania
Przyrządy
Nazwa i numer | Zakres | Dokładność | Data sprawdzenia | Uwagi

## Progi
Progi do wpisania w dzienniku
Wartości do przepisania do kolumn „Próg działania” i „Górna granica”, zależnie od miejsca pracy i rodzaju pracy na stanowisku obsługiwanym przez dany punkt pomiarowy.
Miejsce pracy | Rodzaj pracy | Próg działania | Górna granica
pomieszczenie pracy | poniżej progu wydatku | 28 | 35
pomieszczenie pracy | powyżej progu wydatku | 25 | 35
otwarta przestrzeń | poniżej progu wydatku | 25 | brak
otwarta przestrzeń | powyżej progu wydatku | 25 | 32
Górna granica działa wyłącznie przy przekroczeniu spowodowanym warunkami atmosferycznymi. Przy temperaturze pochodzenia technologicznego limit z ustępu 1 jest wyłączony zastrzeżeniem o względach technologicznych.
Progi z paragrafu 30a rozporządzenia o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują od 11 stycznia 2027 r..
Próg wydatku energetycznego: powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.
Dolne granice temperatury w pomieszczeniach pracy: nie niższa niż 14 °C (287 K) oraz w pomieszczeniach biurowych i przy lekkiej pracy fizycznej nie niższa niż 18 °C (291 K).

## O arkuszu
Dziennik odczytów temperatury
Metryczka arkusza: pochodzenie danych, stan prawny i zakres odpowiedzialności.
Po co | Żeby dało się wykazać, że próg nie został przekroczony albo że praca została wstrzymana we właściwym momencie. Przepis dziennika nie wymaga, ale wymaga skutku, którego bez niego nie da się udokumentować.
Co liczy | Ocenę odczytu wobec progu działania i górnej granicy oraz podsumowanie miesiąca: liczbę odczytów, dni z przekroczeniami i przypadków wstrzymania pracy, a także odczyt najwyższy i najniższy.
Kolumna „Na zewnątrz” | Służy do rozdzielenia udziału warunków atmosferycznych i procesów technologicznych. Bez tej pary odczytów nie da się później odtworzyć, co spowodowało przekroczenie.
Odpowiedzialność | Arkusz jest narzędziem pomocniczym. Za organizację pomiaru i decyzję o wstrzymaniu pracy odpowiada pracodawca.
Stan prawny | Dane sprawdzone na dzień 23 sierpnia 2026 r.. Wersja arkusza 1.0.
Autor | NEW PROJECT Andrzej Brzeziński
https://newproject360.pl/temperatura-w-pracy-ab/
office@newproject360.pl, tel. +48663990900