..............................................

(oznaczenie pracodawcy: nazwa, adres, NIP, REGON)

WYKAZ WYPOSAŻENIA CHŁODZĄCEGO I GRZEWCZEGO

oraz lista kontrolna zaplecza

Data przeglądu ........................................

Przeglądu dokonał ......................................

1. Wyposażenie techniczne

| Lp. | Urządzenie albo rozwiązanie | Lokalizacja | Sprawne | Data przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jak wypełnić: Wpisać urządzenia i rozwiązania obniżające albo ograniczające wzrost temperatury: klimatyzację, wentylację, izolacje i obudowy źródeł ciepła, ekrany, rolety i folie na oknach, zadaszenia, a po stronie zimna ogrzewanie, kurtyny powietrzne i śluzy.

2. Lista kontrolna zaplecza

| Wymaganie | Podstawa | Spełnione |
| --- | --- | --- |
| okna i świetliki wyposażone w urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych | § 29 ust. 3 | tak / nie / nie dotyczy |
| okna do wietrzenia otwierane z poziomu podłogi | § 29 ust. 4 | tak / nie / nie dotyczy |
| zabezpieczenie przed niekontrolowaną emisją ciepła i napływem chłodnego powietrza | § 31 | tak / nie / nie dotyczy |
| klimatyzowane pomieszczenie do wypoczynku przy temperaturze technologicznej stale wyższej niż 30 °C (303 K) | § 37 ust. 1 pkt 3 i § 38 ust. 2 zał. nr 3 | tak / nie / nie dotyczy |
| liczba miejsc siedzących jedno miejsce na pięciu pracowników | § 37 ust. 2 zał. nr 3 | tak / nie / nie dotyczy |
| możliwość umycia ciała, natryski ręczne z zimną i ciepłą wodą | § 37 ust. 3 zał. nr 3 | tak / nie / nie dotyczy |
| pomieszczenie do ogrzewania się o temperaturze co najmniej 16 °C (289 K) | § 44 ust. 2 zał. nr 3 | tak / nie / nie dotyczy |
| powierzchnia pomieszczenia do ogrzewania się 0,1 m² na pracownika, nie mniej niż 8 m² | § 44 ust. 2 zał. nr 3 | tak / nie / nie dotyczy |
| urządzenia do podgrzewania posiłków w pomieszczeniu do ogrzewania się | § 44 ust. 1 zał. nr 3 | tak / nie / nie dotyczy |
| woda zdatna do picia w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska | § 113 ust. 1 | tak / nie / nie dotyczy |
| ciepła woda w umywalkach i natryskach | § 18 ust. 2 zał. nr 3 | tak / nie / nie dotyczy |
| temperatura ciepłej wody od 35 °C do 40 °C | § 24 ust. 1 zał. nr 3 | tak / nie / nie dotyczy |
| jadalnia przy zatrudnieniu powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie | § 29 ust. 1 zał. nr 3 | tak / nie / nie dotyczy |

Podstawa prawna: wskazane paragrafy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.) oraz jego załącznika nr 3

3. Stwierdzone braki i terminy uzupełnienia

| Lp. | Brak | Termin | Odpowiedzialny | Wykonano |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..................................          ..................................

(data i podpis dokonującego przeglądu)      (data i podpis pracodawcy)